## 空调维修价格表
海南省安宁医院空调维修清洗服务价格表
设备类型 | 维修等级 | 检修项目说明 | 单位 | 1-1.5匹 | 2-3匹 | 5匹及以上 | 备注
分体空调室内机 | 简修 | 无需更换零部件，仅上门检查、参数调试、功能校准、清洁复位 | 台·次 |  |  |  | 含上门人工
| 小修 | 更换保险丝、导风板、面板、开关、装饰条、接水盘、底盘、辅助电加热管、PTC加热元件等小型配件 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
| 中修 | 更换贯流/离心风叶、温度传感器、接收器、步进电机、电脑板、室内风机电机、蒸发器、连接管补焊 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
| 大修 | 更换电器膨胀阀、室内机管路总成、压缩机、整机拆解修复 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
| 拆机 | 整机拆卸、打包、搬运 | 台·次 |  |  |  | 不含运输费
| 装机 | 整机安装、调试、固定 | 台·次 |  |  |  | 含安装辅材
| 高空作业 | 3楼及以上室外机高空作业防护、安装、拆卸 | 台·次 |  |  |  | 含安全防护
分体空调室外机 | 简修 | 无需更换零部件，仅上门检查、参数调试、清洁复位 | 台·次 |  |  |  | 含上门人工
| 小修 | 更换电容、变压器、外机风扇、四通阀线圈、电磁阀、温度传感器、不锈钢支架 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
| 中修 | 更换轴流电机、模块板、电抗器、高低压阀、单向阀、压力开关、毛细管、系统过滤器、加氟保压 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
| 大修 | 更换压缩机、冷凝器、系统管路总成、整机拆解修复 | 台·次 |  |  |  | 含配件+人工
通用服务 | 室内机深度清洗 | 室内机整机拆解清洗、蒸发器高压冲洗、风轮深度去污、内腔、滤网清洁 | 台·次 |  |  |  | 含清洗耗材+人工
| 室外机深度清洗 | 外机整机拆解清洗、冷凝器高压冲洗、散热片去污、外壳清洁 | 台·次 |  |  |  | 含清洗耗材+人工
| 加氟检漏 | 系统保压、检漏、补充冷媒、调试运行 | 台·次 |  |  |  | 含冷媒耗材
| 管路更换 | PVR排水管更换、切割、接驳固定 | 米 |  |  |  | 含辅材+人工
| 管路更换 | 空调铜管波纹管套管更换，保温棉修复 | 米 |  |  |  | 含辅材+人工
| 管路改造 | 排水管改造、铜管加长/更换、保温层更换 | 米 |  |  |  | 含辅材+人工
| 安装辅助 | 空调安装墙体打孔、钻孔 | 个 |  |  |  | 不含墙体特殊加固
合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 电视维修价格表
海南省安宁医院液晶/等离子电视机维修价格表
设备类型 | 维修等级 | 检修项目说明 | 单位 | 检修费 | 备注
液晶/等离子电视机 | 简修 | 无需更换零部件，仅上门检查、调试、参数校准 | 台·次 |  | 含上门人工
| 小修 | 更换电源板、按键板、接收头、保险丝、支架、底座等小型配件 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 中修 | 更换主板、逻辑板、背光板、灯管、液晶屏排线 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 大修 | 更换液晶屏、等离子屏、整机拆解修复 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 拆机 | 整机拆卸、打包 | 台·次
| 装机 | 整机安装、调试、固定 | 台·次
| 高空作业 | 3楼及以上高空安装、拆卸 | 台·次 |  | 含安全防护
合计 |  |  |  | 0

## 洗衣机维修价格表
海南省安宁医院洗衣机维修价格表
设备类型 | 维修等级 | 检修项目说明 | 单位 | 检修费 | 备注
波轮全自动洗衣机 | 简修 | 无需更换零部件，仅上门检查、调试、功能校准 | 台·次 |  | 含上门人工
| 小修 | 更换滤水网、保险丝、蜂鸣器、指示灯、排水管、进水管、皮带 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 中修 | 更换定时器、水位开关、进水阀、电容、安全开关、电源开关、波轮 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 大修 | 更换箱体、电机、水封、底板、离合器、脱水桶、减震器 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 简修 | 无需更换零部件，仅上门检查、调试、功能校准 | 台·次 |  | 含上门人工
滚筒全自动洗衣机 | 小修 | 更换门锁组件、电容、牵引器、气压管、温度保险丝、调节脚 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 中修 | 更换电脑板、电机、排水阀、平衡环、底座、线束组件、风扇组件 | 台·次 |  | 含配件+人工
| 大修 | 更换盛水槽、箱体、滚筒、减震器、外桶 | 台·次 |  | 含配件+人工
合计 |  |  |  | 0

## 空气能热水器维修价格表
海南省安宁医院空气能热水器维修价格表
设备类型 | 维修项目 | 单位 | 检修费 | 备注
空气能热水器 | 更换压力表 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换水阀开关 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换交流接触器 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换电容 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换风机扇 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换温度探头 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换变频器 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换增压泵 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换热水泵 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换压缩机 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换主板 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换管道循环水泵 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换水池压力泵 | 个 |  | 含配件+人工
| 更换水池球阀 | 个 |  | 含配件+人工
| 整机清洗除垢 | 台·次 |  | 含清洗耗材
| 系统检漏加氟 | 台·次 |  | 含冷媒耗材
合计 |  |  | 0

## 报价说明与服务约定
海南省安宁医院设备维修报价说明与服务约定
条款类别 | 条款内容
报价规则 | 1. 本报价为全包闭口价，包含人工、配件、耗材、交通、税费等全部费用，服务周期内无隐形增项。
2. 报价单位为人民币元，所有价格均为含税价。
3. 同一设备、同一故障的维修报价，3个月内保持稳定，不得随意涨价。
1. 本报价适用于海南省安宁医院院内所有在用电器设备的维修、保养、清洗服务。
服务范围 | 2. 服务内容包含故障排查、维修更换、调试运行、现场清理、台账登记、售后质保。
1. 应急维修24小时响应，临床重点区域故障当日到场处置。
服务响应 | 2. 常规维修预约后48小时内到场，特殊情况提前告知。
3. 高空作业、特殊点位作业提前做好安全防护，遵守医院安防规定。
1. 同一故障维修质保不少于30天，更换配件质保不少于90天。
质保约定 | 2. 清洗消杀服务质保不少于90天，质保期内出现同类型问题免费返工。
3. 质保期内出现非人为损坏的故障，免费上门排查、免费维修更换。
1. 所有服务人员上门必须着装统一、遵守医院门禁、院感、安防管理制度。
合规要求 | 2. 维修清洗不得缩减工序、不得使用不合格配件、不得破坏设备原有结构。
3. 所有服务留痕，提供维修记录、现场照片、台账登记，可随时迎检、对账、审计核查。