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	投 标 方 A :
	投 标 方 B :
	投标方C:

	1
	维保保养
服务方案
	具体维保要求如下：1.火灾自动报警系统及联动控制系统、2.自动喷淋灭火系统、3.消火栓灭火系统、4.防火门（窗）及防火卷帘系统、5.消防排烟机正压送风系统、6.气体灭火系统、7.消防电梯系统、8.消防应急广播系统、9.消防电话系统、10.消防应急照明和疏散指示系统。
供应商应结合医院门诊楼、住院部、重症监护室（ICU）、放射科、配电房、病案室、气体灭火保护区、消防控制室等重点部位特点，针对本项目提供以上内容维保保养服务方案，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上10条内容不存在瑕疵的每条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得30分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	30
	
	
	

	2
	售后服务方案
	供应商应针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于以下5个方面：1.应急处置措施：制定消防设施故障应急处置预案，承诺紧急故障（影响消防设施正常运行、危及消防安全的故障）接报后2小时内到场处置、一般故障24小时内处理完毕；2.人员配备：接到报修后按约定时限到场处置；承诺到场作业人员持证上岗，具备消防设施操作员（中级及以上）资质；3.备品备件及更换服务：建立常用易损件（火灾探测器、手动报警按钮、喷头、应急照明灯具、灭火器等）库存，承诺主要部件故障后72小时内更换到位；4.服务内容及方式：按合同约定周期开展巡检、检测、维修并出具报告，提供24小时报修受理电话并专人接听、全程记录；5.售后服务范围及针对性措施：服务范围覆盖本项目全部维保系统及医院重点部位，承诺每年配合医院开展不少于2次消防演练或消防安全培训。
以上要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上5条内容不存在瑕疵的每条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得30分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
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	3
	履约能力
	1、提供近三年消防设施维护保养类项目业绩，每提供1个得2分，最高6分，提供合同复印件，如合同页数过多，可提供合同首页、盖章页。
[bookmark: _GoBack]2、人员配备（最高10分）：一级注册消防工程师2名及以上的得4分，1名的得2分；中级及以上消防设施操作员6名及以上的得6分，4至5名的得4分，2至3名的得2分，不足2名的不得分。以上人员须为本单位在职人员，提供劳动合同复印件、资格证书复印件、社保证明。
3、企业信誉（4分）：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年无被消防救援机构行政处罚记录的，得4分；存在一般失信记录或行政处罚记录的，得2分；存在严重失信记录的，不得分。
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	4
	报价
	价格分统一采用低价优先法计算（《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第五十五条）：满足招标文件要求且通过符合性审查的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分；其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×20，计算结果保留小数点后两位。
投标报价高于采购预算（最高限价）的，作无效投标处理；评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供书面说明及证明材料，不能证明其报价合理性的，作无效投标处理。
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总得分
	
	100
	
	
	



评审人签名：　　　　　　监督人签字：　　　　　　评审日期：　　年　月　日
                               
           
 
